## Instructions
Bonjour à tous, Afin de procéder de manière rigoureuse, nous vous demandons de compléter ce document le plus précisément et le plus dûment possible. Les bornes de charge ainsi que les systèmes de gestion seront analysés avant d'être ajouté sur notre site "Comparateur de bornes de charage et de systèmes de gestion". Pour chaque bornes de charge, merci de nous joindre les fiches techniques (datasheet) de chaque modèle ainsi que la liste des systèmes de gestion (backend) avec lesquels elle est compatible (compatibilité testée et validée). Si vous avez des questions concernant ce document ou tout autre procédure, merci de nous adresser un email à l'adresse e-mobility@klima-agence.lu Merci pour votre collaboration, Votre équipe Klima-Agence, Team électromobilité

## Bornes de charge - AC
Comparateur de bornes de charge et de systèmes de gestion - TEMPLATE Bornes de charge - AC
Marque | Modèle | Numéro de référence | Type de batiment | Puissance nominale [kW] | Puissance nominale [A] | Limitation de la puissance de recharge maximale à 11 kW possible | Protections électriques | Compteur d'énergie | Contact libre de potentiel pour la fonction de délestage | Cable intégré | Fixation/Montage | Contrôle d’accès | Communication | WiFi OK | App smartphone | PV Surplus | Réduction de la puissance par l'utilisateur | OCPP 1.6+ | Interfaces standardisées pour système externe de gestion | Gestion de la charge intégré (Load Management)
Exemple | Exemple123 | 1213ABCXYZ | Maison unifamiliale | 11 | 16A/3P | Non | RCM ≥ 6mA | Inclus, conforme MID | Oui | Oui | Murale | RFID, App | LAN, WiFi | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Modbus TCP/IP | Oui
Note on G2: Nagisa Ueno: Limitation par l'installateur
Note on H2: Nagisa Ueno: Disjoncteur Différentiel type A 40A, 30mA RCM fuite DC >6mA
Note on R2: Yann Trausch: Oui, avec App Oui, avec module externe tbd

## Bornes de charge - DC
Comparateur de bornes de charge et de systèmes de gestion - TEMPLATE Bornes de charge - DC
Marque | Modèle | Numéro de référence | Type de batiment | Puissance nominale [kW] | Courant AC maximum input [A] | Tension maximale [VDC] | OCPP | Contrôle d'accès | Load split | Load Management Dynamique | Communication Internet | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (EMS) | Prise | Fixation/Montage | Accumulateur de batterie | Système de paiement
Exemple | Exemple123ABC | 123ABCXYZ | Entreprise, Public | 150kW | 235A | 150-1000VDC | 1.6 J, ready for 2.0 J | RFID, App, Norme ISO15118 (PnC) | 2 x 75kW | Oui | LAN, 4G | Modbus TCP/IP | CCS2 | Sur socle | Non | QR-Code, Lecteur de cartes bancaires
Note on F2: Yann Trausch: = puissance nominal [A] chez les bornes AC >> info interne

## Gestion de la charge
Comparateur de bornes de charge et de systèmes de gestion - TEMPLATE Systèmes de gestion de la charge intelligente
Marque | Nom du produit | Type de batiment | Nombre maximal de point de charge gérable | Load Management intégré à la borne = local | Load Management Master/Slave | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (EMS) | Load Management Statique | Load Management Dynamique (avec compteur intelligent externe) | Priorisation de points de charge | Panification de la charge | Gestion de la charge de bornes AC et DC | Bornes compatibles
ExempleGestionCharge | Gestioncharge | Tous | 100 | Oui | Oui | OCPP Smart Charging, Modbus TCP | Oui | Oui, un compteur intelligent compatible et des transformateurs de courant sont à prévoir | Non | Non | Non | Exemple123

## Gestion de facturation
Comparateur de bornes de charge et de systèmes de gestion - TEMPLATE Systèmes de gestion de facturation (backend)
Marque | Nom du produit | Type de batiment | Protocol de communication OCPP | Visualisation & Monitoring | eMSP (carte de mobilité) | Interopérabilité (CPO) | Gestion des utilisateurs | Tarification | Facturation/ Remboursement | Activation de la charge à distance | Connexion OCPI/ Intégration software (API) | Bornes compatibles
ExempleGestionFacturation | Gestionfacturation | Entreprise | 1.6 J | Oui | Non | Non | Oui | Complexe | Oui | Oui | Non | Exemple123, Exemple456, Exemple789
Note on G2: Nagisa Ueno: Intégration avec les fournisseurs de services de charge (fournisseurs d'itinérance nationaux) pour activer la tarification publiques des EVSE
Note on H2: Yann Trausch: Méthodes utilisées pour identifier les utilisateurs, comme RFID, l'application mobile, etc.
Note on I2: Nagisa Ueno: Tarification Simple: par kWh ou par min. Tarification Complexe: par Kwh et/ou par min en fonction des heures ou des jours, tarif à la minute après x minutes de charge.
Note on J2: Nagisa Ueno: Simplifier le remboursement des frais d'électricité des collaborateurs liés à la recharge des voitures de fonction à domcile
Note on K2: Yann Trausch: Gestion du processus de charge, de l'initiation, de la surveillance et de la fin de la session.
Note on L2: Yann Trausch: Capacité à s'intégrer à d'autres systèmes ou plateformes, y compris les passerelles de paiement, les systèmes d'énergie renouvelable, les systèmes de communication des véhicules, etc.

## Gestion énergétique
Comparateur de bornes de charge et de systèmes de gestion - TEMPLATE Systèmes de gestion énergétiques
Marque | Nom du produit | Type de batiment | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (EMS) | Visualisation et Monitoring des flux énergétiques | Peak shaving | Load Management Statique (bornes) | Load Management Dynamique (bornes) | Gestion de la charge de bornes AC et DC | Priorisation de la charge | PV Surplus | Intégration des ressources énergétiques (Batterie, Pompe à chaleur)
ExempleGestionEnergie | Gestionenergie | Entreprise | OCPP Smart Charging, Modbus TCP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

## Paramètres & filtres (hidden)
général |  |  | Gestion de charge | Gestion de facturation | Gestion énergétique
Type de bâtiment | Caractéristiques techniques | Fonctionnalités additionnelles | Fonctionnalités | Fonctionnalités | Fonctionnalités
Tous | Puissance (exemple 11kW) | Contrôle d’accès (lecteur de badge RFID, QR Code, App) | Load Management Statique | Visualisation et Monitoring | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (EMS)
Maison unifamiliale | Limitation de puissance possible | Communication : 4G/LAN/WiFi | Load Management Dynamique | Gestion des utilisateurs | Visualisation et Monitoring des flux énergétiques
Maison plurifamiliale | Protections électriques (incluses ou pas) | WiFi OK : oui ou non | Load Management Statique et Dynamique |  | Peak shaving (lissage des pics de consommation)
Entreprise | Compteur d'énergie (inclus; inclus, MID; pas inclus) | App smartphone | Load Management intégré à la borne = local | Facturation/ Remboursement | Load Management Statique
| Contact libre de potentiel pour la fonction de délestage (inclus ou pas) | PV Surplus | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (EMS) | Tarification | Load Management Dynamique
| Fixation murale / sur socle | OCPP 1.6 |  | Activation de la charge à distance | Gestion de la charge de bornes AC et DC
|  | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (OCPP Smart Charging, Modbus TCP, Modbus RTU) |  | eMSP | Priorisation de la charge
|  | Gestion de la charge intégré (Load Management) | Priorisation des points charge | EV Roaming | PV Surplus
|  |  |  | Intégration/Connexion OCPI | Intégration des ressources énergétiques (Batterie, Pompe à chaleur)
| DC spécifique: | DC spécifique: | Planification de la charge (heures, km, % batterie) | Protocol de communication OCPP
| Prise | Accumulateur de batterie intégré | Gestion de la charge de bornes AC et DC
| CCS2 | Système de paiement
| CCS2, CHadeMo | QR-Code
Lecteur de cartes bancaires
| Fixation: | QR-Code, Lecteur de cartes bancaires | Remarque: pour la fonction Load Management Dynamique, un compteur intelligent compatible et des tranformateurs de courant sur chaque phase sont à prévoir. | Tarification
| Murale | Liste communication: |  | Simple
| Sur socle | LAN |  | Complexe
| Murale et sur socle | LAN, 4G | Load Management intégré à la borne = local
| Mobile | LAN, WiFi | Oui | OCPP
| Incluses (Disjoncteur, Différentiel, Détecteur courant de fuite DC) | LAN,WiFi, 4G | Non, il s'agit d'un module externe, indépendant de la marque de borne | 1.6 J
| RCM ≥ 6mA + RCD Type A 30mA | WiFi | Non, il faut un module externe propre à la marque | 1.6 J, 2.0 J
| CB C16A/3P + RCM ≥ 6mA + RCD Type A 30mA | WiFi, Bluetooth |  | 1.6 J, ready for 2.0 J
| Non incluses | LAN,WiFi, 4G, Bluetooth | Interfaces standardisées pour système externe de gestion (EMS) | 2.0 J
| RCM ≥ 6mA | WiFi, 4G, Bluetooth | Modbus TCP/IP
| RCD Type B | LAN, WiFi, Bluetooth | Modbus RTU (RS485)
| CB + RCD Type B | Bluetooth | OCPP Smart Charging | Plug &Charge ready (ISO15118)
| Inclus | LAN, Bluetooth | EEBus
| Inclus, conforme MID |  | OCPP Smart Charging, Modbus TCP
| Non inclus |  | OCPP Smart Charging, Modbus TCP, EEBus
| Oui |  | OCPP Smart Charging, Modbus TCP, RTU (RS485)
| Non | Contrôle d’accès : | Modbus TCP, EEBus
|  | Lecteur de badge RFID | Load Management Statique
|  | QR Code | Oui
| Réduction du courant par l'utilisateur | App | Non
| Oui | RFID, App, Norme ISO15118 (PnC) | Load Management Dynamique
| Non | RFID, App | Oui, un compteur intelligent compatible et des transformateurs de courant sont à prévoir
|  | RFID, App, QR-Code | Non
|  | Plug & Charge | Priorisation
|  | Pin-code | Oui
|  | RFID, QR-Code | Non
|  | NFC | Planification de la charge
|  | Load Split | Oui
|  | Partage de la puissance entre deux points de charge sur une même borne | Non
|  | Eligibilité | Gestion de la charge de bornes AC et DC
|  | Vert | Oui
|  | Rouge | Non
Orange
Gestion de la charge intégré (Load Management)
Oui
Non
Note on D2: Yann Trausch: Prérequis bornes: - Communication 4G/LAN - OCPP 1.6 - Lecteur de badge
Note on E2: Yann Trausch: Prérequis bornes: - Communication 4G/LAN) - OCPP 1.6 - Lecteur de badge - Communication Modbus TCP ou RTU
Note on E10: Nagisa Ueno: rendre une borne accessible au public via des opérateurs de roaming
Note on F2: Yann Trausch: Prérequis bornes: - Communication 4G/LAN) - OCPP 1.6 - Lecteur de badge - Communication Modbus TCP ou RTU

## Définition
Définition des différents type de gestion pour l'électromobilité
Gestion de la charge
Gestion de la charge ou plus connue sous le nom de Load Management, est un système intelligent qui permet de partager une puissance définie entre plusieurs bornes de charge via une communication filaire ou sans fil. Communication filaire: les bornes communiquent entre elles grâce à un câble réseau (câble Ethernet avec des connecteurs RJ45). Chaque borne est raccordée en étoile sur un switch (unmanaged) commun. Dans cette configuration, le protocol de communication le plus répandue est Modbus TCP/IP. Il existe également des bornes qui communiquent entre elles en série (pontage d'une borne à l'autre avec un câble 2 fils en RS485), dans ce cas de figure, le protocol de communication le plus répandue Modbus RTU. Dans les deux cas, on parle ici de Load Management géré en local. Communication sans fil (OCPP Smart Charging): les bornes sont toutes connectées à Internet, soit par WifI, soit par GPRS (carte SIM). Les bornes sont alors intégrées sur une plateforme de gestion de la charge et le Load Management se fait à distance via cette plateforme. La plateforme envoie directement les instructions de charge aux bornes via la protocol de communication OCPP Smart Charging. Ce système nécessite une communication Internet stable. La différence entre Load Management Statique et Dynamique: Statique: Il s'agit de répartir de manière équitable une puissance donnée entre chaque borne d'un même cluster. Ex. J'ai une puissance de 40kW et 4 bornes. Si deux voitures chargent simultanément, les deux bornes en charge peuvent délivrer 20kW chacune. Si 4 voitures chargent simultanément, chaque borne délivre 10kW. Ce genre de système est souvent programmable sur les bornes mêmes et ne nécessite pas de contrôleur externe supplémentaire. Il y a une bornes MASTER dans laquelle on programmera la puissance maximale disponible et les autres bornes seront des bornes SLAVES qui reçoivent les instructions de la borne MASTER. On parle dans ce cas, d'un système propre au fabricant et intégré dans la technologie des bornes de charge. Cependant, il existe certaines marques de bornes qui nécessitent un contrôleur externe (module supplémentaire) qui va lui-même piloter un certain nombre de borne. Dynamique: Il s'agit de répartir de manière équitable ou non (priorisation) une puissance donnée entre plusieurs bornes en tenant compte de la puissance actuellement disponible en fonction de la consommation en temps réel du bâtiment. Ex. Le disjoncteur principale du bâtiment est de 100A, ce qui équivaut à environ 69kW en triphasé. Avec un Load Management Dynamique, si le bâtiment consomme 60W, il resterait alors que 9kW de disponible pour l'infrastructure de charge qui serait réparti entre les différentes bornes de charge en utilisation. Si maintenant le bâtiment ne consomme que 29kW, alors il resterait 40kW de disponible pour l'infrastructure. Ce système nécessite en général un compteur intelligent supplémentaire ainsi que des transformateurs de courant qui vont pouvoir compter l'intensité (A - ampère) requise par le bâtiment en temps réel, et ce compteur intelligent communique les informations à l'infrastructure de charge pour qu'elle puisse s'adapter en fonction de la puissance disponible. Priorisation: cette fonctionnalité permet de prioriser un ou plusieurs points de charge. Ex. J'ai une puissance maximale disponible pour l'infrastructure de charge de 52kW et il y a 7 bornes de charge. Je souhaite qu'une borne reste tout le temps à 22kW - priorisation sur cette borne - et le reste de la puissance est répartie de manière équitable entre les 6 bornes restantes à savoir 5kW chacune. Tous les systèmes de Load Management ne propose pas cette fonctionnalité. Elle peut exister cependant dans la version statique et dynamique.
Gestion de facturation
Un système de gestion de facturation est un système permettant de récolter et stocker des informations (kWh, localisation, point de charge, identification utilisateur, date, heure, début de charge, fin de charge) provenant d'une borne de charge via le protocol de communication OCPP (Open charge Point Protocol). Pour transférer les données vers une plateforme, les bornes doivent avoir accès à Internet via LAN, WiFi ou GPRS (carte SIM). Les systèmes de gestion ou encore appelé "plateforme de gestion", peuvent interpréter les données de charge en fonction besoin des utilisateurs de système. De manière générale, un système de gestion de facture (ou plateforme de gestion) propose: - de visualiser l'infrastructure en temps en réel - de visualiser toutes les sessions de charge qui ont eu lieu - d'extraire des rapports de sessions de charge - de programmer des badge d'accès à l'infrastructure, voire mêmes des badges qui peuvent être utilisés sur des bornes publiques (LU et EU) - de facturer les sessions de charge en fonction des utilisateurs - de rembourser des sessions de charge faites à domicile par des employés utilisant des véhicules de société - de rendre publiquement accessible l'infrastructure de charge (CPO as a service) - d'établir des tarifs simples et/ou complexes pour l'accès aux bornes de charge MSP = Mobility Service Provider (fournisseurs de service de charge, fournisseurs de carte de mobilité) >> côté carte de mobilité / utilisateur final CPO = Charging Point Operator (Opérateur de bornes de charge) >> côté borne de charge et accessibilité aux bornes de charge
Gestion énergétique
Les systèmes de gestion énergétiques permettent de regrouper sur une même plateforme/App différents appareils énergétiques dans le but de faire de l'optimisation énergétique. Parmi ces appareils énergétiques, il y a notamment les bornes de recharge (AC et/ou DC), les batteries de stockage, les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur. - gérer les ressources énergétiques - monitorer la consommation d'énergie - allouer la puissance, gérer les prioriétés de charge, programmer des sessions de charge en différé

## Sheet2 (hidden)
Nom du fabricant / Herstellername / Manufacturer name | Nom du produit / Produktname / Product name | Variante du produit / Produktvariante / product variant | Connexion de l'alimentation électrique / Anschluss der Spannungsversorgung / Connection of the power supply | Puissance nominale / Bemessungsleistung / Rated power | Limitation de la puissance de charge maximale ou du courant de charge maximal / Begrenzung der maximalen Ladeleistung bzw des maximalen Ladestroms / Limitation of maximum charging power or current | Accès au réglage de la puissance de charge maximale ou du courant de charge maximal / Zugang zur Einstellung der maximalen Ladeleistung oder des maximalen Ladestroms / Access to set the maximum ch... | Protection intégrée contre les courants de défaut / Integrierter Schutz vor Fehlerströmen / Integrated protection against fault currents | Réduction temporaire de la puissance max. ou délestage / Temporäre Leistungsreduktion oder Lastabwurf / Temporary load reduction or load shedding | Interfaces de communication / Kommunikationsschnittstellen / Communication interfaces | Protocole de communication supporté / Unterstütztes Kommunikationsprotokoll / Supported communication protocol | OCPP - Communication via un composant externe (Gateway) / OCPP - Kommunikation über externe Komponente (Gateway) / OCPP communication via external component (Gateway) | Quelle fonctionnalité supplémentaire le produit offre-t-il ? / Welche Zusatzfunktionalität bietet das Produkt? / What additional functionality does the product offer? | Possibilité d'intégrer la borne de charge dans un système de gestion de charge avec plusieurs bornes de charge. / Möglichkeit die Ladestation in ein Lastmanagementsystem mit mehreren Ladepunkten ... | Commentaire supplémentaire sur ce produit / Ergänzender Kommentar zu diesem Produkt / Additional comment on this product | Satisfait exigences borne simples | Satisfait exigences borne intelligent | Modified
Neoom | Neoom Box |  | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 22 kW (3 ~ 32 A) | par commutateur rotatif / per Drehschalter / per rotatory switch |  | disjoncteur différentiel de type A + surveillance intégrée du courant de défaut CC / Fehlerstromschutzschalter, Typ A + Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Differential current breaker, type A + Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | RS 485 | [5 empty] | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | non conforme / nicht konform / non compliant | 9/17/2021 1:36 AM
ABB | Terra AC | W11* | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 11 kW (3 ~ 16 A) |  |  | surveillance intégrée du courant de défaut CC / Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | Ethernet, WIFI | OCPP 1.6 |  | Gestion de charge avec consigne dynamique / Lastregelung mit dynamischem Sollwert / Load control with dynamic set point | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 10/13/2021 6:37 AM
ABB | Terra AC | W22* | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 22 kW (3 ~ 32 A) | par paramétrage dans une app / durch Parametrierung in einer App / by parameterisation within app | Accès restreint par code / Eingeschränkter Zugang durch Zugangscode / Restricted access by access code | surveillance intégrée du courant de défaut CC / Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Ethernet","WIFI"] | OCPP 1.6 |  | Gestion de charge avec consigne dynamique / Lastregelung mit dynamischem Sollwert / Load control with dynamic set point | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 10/20/2021 4:29 AM
Alfen | Alfen Eve Double Pro-Line | triphasé, 2x prises type 2, alimentation double, diff. Type A, Art. 904461002 | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 2 x 22 kW (2 x 3 ~ 32 A) | par paramétrage dans une app / durch Parametrierung in einer App / by parameterisation within app | Accès restreint, pour l'installateur uniquement / Eingeschränkter Zugang, nur für Installateur / Restricted access, for installer only | disjoncteur différentiel de type A + surveillance intégrée du courant de défaut CC / Fehlerstromschutzschalter, Typ A + Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Differential current breaker, type A + Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["RJ11 pour communication avec Smart meter (pas compatible avec Smarty)","Ethernet"] | OCPP 1.6 |  | ["Gestion de charge avec consigne dynamique / Lastregelung mit dynamischem Sollwert / Load control with dynamic set point"] | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] | compatible ChargeCloud, has.to.be, eCarUp | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 10/20/2021 4:29 AM
Greenmotion | Private One |  | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 11 kW (3 ~ 16 A) |  |  | pas de surveillance intégrée des courants de défaut AC ou DC / Keine integrierte Überwachung von AC oder DC Fehlerströmen / No integrated AC or DC fault current monitoring | Entrée numérique qui permet de charger dès qu'un niveau haut est appliqué / Digitaleingang, der das Laden erlaubt, sobald ein hoher Pegel anliegt / Digital input that allows charging as soon as a high level is applied | ["Ethernet","Module radio mobile / Mobilfunkmodul / Mobile radio module"] | OCPP 1.6 |  |  | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] | The same product is marketed by Eaton under the product name xChargeIn Mobility | OK | OK | 11/16/2021 7:11 AM
Pracht | Alpha XT |  | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 2 x 11 kW (2 x 3 ~ 16 A) | par cavalier / jumper | Accès restreint, pour l'installateur uniquement / Eingeschränkter Zugang, nur für Installateur / Restricted access, for installer only | disjoncteur différentiel de type A + surveillance intégrée du courant de défaut CC / Fehlerstromschutzschalter, Typ A + Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Differential current breaker, type A + Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Ethernet","RS 485"] | Non disponible / nicht vorhanden / not available | Non disponible / nicht vorhanden / not available |  |  |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | non conforme / nicht konform / non compliant | 11/16/2021 8:16 AM
Compleo | SOLO | smart, advanced, premium line | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 11 kW (3 ~ 16 A) |  |  | disjoncteur différentiel de type A + surveillance intégrée du courant de défaut CC / Fehlerstromschutzschalter, Typ A + Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Differential current breaker, type A + Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Ethernet","Module radio mobile / Mobilfunkmodul / Mobile radio module"] | OCPP 1.6 |  |  | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 11/16/2021 1:06 PM
Elinta Charge | HomeBox Slim | EM-HBS-11 | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 11 kW (3 ~ 16 A) |  |  | disjoncteur différentiel de type A / Fehlerstromschutzschalter, Typ A / Differential current breaker, type A | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Option: Ethernet, WIFI, GSM"] | Option: OCPP 1.6 | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Gestion de charge avec consigne dynamique / Lastregelung mit dynamischem Sollwert / Load control with dynamic set point"] | ["Système de gestion de charge propriétaire du fabricant / Proprietäres Lastmanagementsystem des Herstellers / Proprietary load management system of the manufacturer"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | non conforme / nicht konform / non compliant | 11/22/2021 1:09 PM
Wallbox | Commander 2 | XXXX-X-X-3-X-XXX | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 11 kW (3 ~ 16 A) |  |  | surveillance intégrée du courant de défaut CC / Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Option: GSM","Ethernet"] | OCPP 1.6 |  |  | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 11/22/2021 1:45 PM
Wallbox | Copper SB | CopperSB-S-11kW | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 11 kW (3 ~ 16 A) |  |  | surveillance intégrée du courant de défaut CC / Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["Option: GSM","Ethernet","WIFI","Bluetooth"] | OCPP 1.6 |  |  | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 11/22/2021 1:53 PM
Wallbox | Pulsar Plus |  | connexion au réseau fixe / fester Netzanschluss / fixed mains connection | 22 kW (3 ~ 32 A) | par commutateur DIP / per DIP-Schalter / per DIP switch |  | surveillance intégrée du courant de défaut CC / Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung / Integrated DC fault current monitoring | Non disponible / nicht vorhanden / not available | ["WIFI","Bluetooth"] | OCPP 1.6 |  |  | ["Intégration indépendante du fabricant dans un système de gestion de charge via OCPP / Herstellerunabhängig integrierbar in Lastmanagementsystem über OCPP / Manufacturer-independent integration into a load management system via OCPP"] |  | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | Un relais de délestage doit être connecté en amont de la borne de recharge. / Ein Relais für den Lastabwurf muss der Ladestation vorgeschaltet werden. / A load shedding relay must be connected upstream of the charging station. | 11/22/2021 1:57 PM